Javna ustanova Dom zdravlja „Rama“

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

broj:290 /18

OTVORENI POSTUPAK – JAVNA NABAVA ROBA

PREDMET NABAVE

- (jedno) SANITETSKO MEDICINSKO VOZILO

za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja „Rama“

Prozor, studeni 2018. godine

- OPĆI PODACI

1.   INFORMACIJE O UGOVORNOM TIJELU

Ugovorno tijelo: Javna ustanova Dom zdravlja „Rama“

Adresa: Splitska bb, 88440 Rama

Identifikacijski broj: 4227103110008

Broj bankovnog računa: 3382102200030486

2. KONTAKT INFORMACIJE

2.2 Detaljna adresa za korespodenciju: Javna ustanova Dom zdravlja „Rama“, Splitska bb, 88440 Prozor

Osobe koje su ovlaštene voditi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima: dr. Mara Anđelić, 063/361 861

2.3 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između Ugovornog tijela i ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, putem Portala Javnih nabava  ili putem naprijed navedenih  telefona odnosno  e – maila..

Telefon: + 387 36/770-303

Faks: + 387 36/770-085

E-mail: ramadomzdravlja@gmail.com

3. OPĆE INFORMACIJE U SVEZI  POSTUPKA  JAVNE NABAVE

3.1  Predmetna nabava  je predviđena u Planu nabave Javna ustanova Dom zdravlja Rama  za 2018 . godinu.  Sanitetsko  medicinsko vozilo, šifra JRJN 34114121-3

3.2 Obavijest o nabavi broj _______  objavljena na Portalu javnih nabavi dana  16.11. 2018 godine.

3.3 Procijenjena vrijednost nabave (bez uračunatog PDV-a): 137.000,00 KM

3.4 Nakon provedenog postupka javne nabave zaključit će se kupoprodajni ugovor.

3.5  Uvjeti plaćanja: 15 dana od dana ispostave računa

3.6. Sanitetsko medicinsko vozila će se dostaviti/isporučiti u roku do 120 dana od dana zaključivanja   ugovora.

3.7 Mjesto dostavljanja sanitetskog medicinskog vozila: Sjedište Ugovornog organa - Javna ustanova Dom zdravlja „Rama“

3.8  Zaključivanje okvirnog sporazuma nije predviđeno.

4.  POPIS PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE  NABAVE ZBOG SUKOBA INTERESA

Kod Ugovornog tijela  ne postoje  gospodarski subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabave mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz članka 52. stavak (4) i stavak (5) Zakona.

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

5.1   Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava.

5.2 Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od Ugovornog organa u pisanoj formi, i to pravovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

5.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor i time će biti dostupan svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. Ako odgovor Ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije, i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, Ugovorno organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. Na isti period će se produžiti rok za dostavljanje ponuda ako se nakon dostavljanja tenderske dokumentacije pokaže da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvođenja radova ili usluga, ili nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija.

5.4 Ugovorno organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju pod uvjetom da se one dostave zainteresiranim ponuditeljima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabave, ugovorno tijelo će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana, ovisno od složenosti predmeta nabavke.

6. PODACI O  PREDMETU  JAVNE NABAVE

6.1  OPIS PREDMETA  NABAVE

6.1.1 Predmet nabave je 1 (jedno)  sanitetsko-medicinsko vozilo za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Rama

JRJN oznaka predmeta nabave: 34114121-3

JRJN naziv predmeta nabave: Sanitetsko medicinsko  vozilo

6.1.2  Robe se dostavljaju prema tehničkoj i količinskoj specifikaciji koja čini Aneks 3 tenderske dokumentacije - Obrazac za cijenu ponude.

6.1.3 Ponuditelj je dužan ponuditi predmetnu robu sukladno Aneksu 3 tenderske dokumentacije.

6.1.4  Obrazac za cijenu ponude popuniti sukladno Aneksu  3 tenderske dokumentacije.

7.  UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUDITELJA

7.1  OSOBNA SPOSOBNOST (članak 45. Zakona)

7.1.1  Sukladno članku 45. stavak (1) Zakona, ponuda će biti odbačena  ako je ponuditelj:

a) u kaznenom postupku osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog  kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

b)	pod stečajem je  ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmetom likvidacijskog postupka, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

c)	nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

d)	nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran.

7.1.2  Sukladno članku 45. stavak (5) Zakona,  Ugovorno tijelo može odbiti ponudu  ukoliko na bilo koji način utvrdi da je ponuditelj:

e)  bio kriv za težak profesionalni propust počinjen u razdoblju od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorno tijelo  može dokazati na bilo koji način, naročito  značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u provođenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara gospodarskog subjekta, određene težine.

7.1.3 Ponuditelji su u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uvjeta osobne sposobnosti iz članaka 45. stavak (1) točke od a) do d) Zakona dužni u  Ponudi dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog tijela (sud, notar, općina), u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabave.

7.1.4 Obrazac Izjave o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točka a) do d) Zakona, propisan od strane Agencije za javne nabave je sastavni dio ove tenderske dokumentacije kao Aneks 6.

7.1.5 U slučaju da ponuditelj u ponudi ne dostavi navedenu Izjavu (Aneks 6)  na način kako  Ugovorno tijelo zahtijeva ponuditelj će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju.

7.1.6 Ponuditelj  kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente,  kojima će potvrditi vjerodostojnost date Izjave iz točke 7.1.3 tenderske dokumentacije:

- Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda kojom je osuđen za kazneno djelo sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prijevaru ili pranje novca;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje    glasi na ime vlasnika – poduzetnika;

b)  Uvjerenje nadležnog suda ili tijela uprave kod kojeg je registriran ponuditelj, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmetom stečajnog postupka, da nije predmet likvidacijskog postupka, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje  od nadležnog tijela uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza.

7.1.7 Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta iz točke c) i d) Ugovorno tijelo će prihvatiti i Sporazum ponuditelja sa nadležnim poreznim  institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuditelja, uz dostavljanje potvrde poreznih tijela da ponuditelj izmiruje svoje reprogramirane obaveze po predviđenoj dinamici.

7.1.8 Dokumenti ili uvjerenja navedena u točki 7.1.6 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuditelj u roku do 5 dana od dana prijema odluke o dodjeli ugovora. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane nadležne institucije. Za ponuditelje koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti vezanih za osobnu sposobnost, Ugovorno tijelo će se obratiti nadležnim tijelima u cilju  pribavljanja potrebnih informacija u svezi  dostavljene dokumentacije i  Izjave iz točke  7.1.3 tenderske dokumentacije.

NAPOMENA:

Ponuditelj može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuditelj oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

7.2  SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

(članak 46. Zakona)

7.2.1 Ponuditelji moraju u ponudi dostaviti dokaze o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili moraju osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom nabave.

7.2.2 Ponuditelji su u svrhu dokaza o ispunjavanju  uvjeta  iz članaka 46. stavak (1) Zakona dužni u  Ponudi dostaviti:

a) Aktualni izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerenoj preslici ( uz napomenu da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude) iz koje se vidi da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabave;

Ako ponuditelj ima sjedište izvan BiH dužan je dostaviti odgovarajući dokument sukladno članku 46. stavak (1) Zakona, koji je izdalo nadležno tijelo, prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuditelja/zemlje u kojoj je ponuditelj registriran.

7.2.3 Dokazi koji se dostavljaju moraju biti original ili preslika ovjerena od strane nadležne institucije.

7.2.4  Naprijed navedeni dokumenti priznaju se na teritoriju Bosne i Hercegovine, bez obzira na to koja razina vlasti ih je izdala.

7.2.5 U slučaju da se u ponudi ne dostave naprijed navedeni dokazi, na način kako Ugovorno tijelo zahtijeva ponuditelj će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju.

7.3 TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 49. Zakona)

7.3.1 Ponuditelji moraju u ponudi dostaviti dokaze o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti sukladno  članku 49.  Zakona:

- Izjavu ili ovlaštenje ili autorizaciju  izdanu  i ovjerenu od strane proizvođača ili generalnog zastupnika, kojom ponuditelj dokazuje da je proizvođač ili generalni zastupnik ili ovlašteni distributer ponuđenog vozila. Ponuditelj mora dostaviti dokument koji je izdan od strane njegovog principala (proizvođača ili generalnog zastupnika) i koji je važeći u momentu dostavljanja ponude, odnosno ne može se kao dokaz dostaviti dokument koji je ponuditelj izdao sam sebi (dokument se dostavlja  u originalu ili ovjerenoj preslici);

- Izjavu  ili ovlaštenje ili autorizaciju  kojom ponuditelj dokazuje da je servis osiguran u Bosni i Hercegovini, te da je tehnički opremljen i kadrovski osposobljen za servisiranje ponuđenog vozila. Ponuditelj mora dostaviti dokument koji je izdan od strane njegovog principala (proizvođača ili generalnog zastupnika) i koji je važeći u momentu dostavljanja ponude, odnosno ne može se kao dokaz dostaviti dokument koji je ponuditelj izdao sam sebi (dokument se dostavlja  u originalu ili ovjerenoj preslici);

- Izjavu o garanciji za ponuđeno vozilo minimalno 24 mjeseca bez ograničenja prijeđene kilometraže  odnosno  minimalno 12 mjeseci na medicinsku opremu

7.3.2 U slučaju da se u ponudi ne dostave naprijed navedeni dokazi, na način kako Ugovorno tijelo zahtijeva ponuditelj će biti isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju.

7.3.3.  Ponuditelji su dužni dostaviti dokaz da su uspješno izvršili najmanje jedan (1) ugovor u posljednje dvije godine iz oblasti isporuke motornih vozila, čija je vrijednost jednaka ili veća procijenjenoj vrijednosti robe koja je specificirana u obrascu za cijenu ponude.

7.4 POSEBNO DEFINIRANI UVJETI  ZA KVALIFIKACIJU UKOLIKO PONUDU DOSTAVLJA SKUPINA PONUDITELJA

7.4.1 U slučaju da ponudu dostavlja skupina ponuditelja, Ugovorno tijelo će ocjenu ispunjenosti kvalifikacijskih uvjeta od strane skupine ponuditelja  izvršiti na slijedeći način:

- Dokumenti koji su navedeni pod točkom 7.1 i 7.2  ove TD moraju se posebno dostaviti za svakog člana skupine ponuditelja, odnosno ove uvjete mora ispunjavati svaki član skupine ponuditelja pojedinačno;

-  Dokumente koji su navedeni pod točkom 7.3  kao i ostali dokumenti koji su traženi u ovoj  TD mogu se dostaviti  kao jedan set/paket, odnosno ove uvjete članovi skupine mogu kumulativno ispunjavati.

Odredbe koje se odnose na skupinu ponuditelja

7.4.2 Skupina ponuditelja  je udruženje dva ili više gospodarskih subjekata, kao  ponuditelja, koji su pravodobno dostavili zajedničku ponudu.Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o utvrđenju njihovog međusobnog odnosa.

7.4.3 Ponuda skupine ponuditelja  mora sadržavati podatke o svakom članu skupine ponuditelja: naziv i sjedište, adresa, IDB/JIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog  subjekta, broj računa, navod o tome je li član skupine ponuditelja u sistemu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba člana skupine ponuditelja, broj telefona i broj faksa, uz obveznu naznaku člana skupine ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Ugovornim tijelom.

7.4.4 Ponuda skupine ponuditelja mora sadržavati podatak o tome koji član skupine ponuditelja je nosilac ponude/predstavnik skupine ponuditelja.

7.4.5 Za potrebe dostavljanja ponude Ugovorno tijelo ne može od skupine ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihovog zajedničkog ustrojstva i odnosa, ali može poslije odabira od skupine ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuću provedbu ugovora.S tim u vezi, ukoliko ponuda skupine ponuditelja bude izabrana kao najpovoljnija, podnosioci skupine ponuditelja su, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o dodjeli ugovora, dužni dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku pravni akt o zajedničkoj ponudi koji mora sadržavati naziv nositelja ponude, odgovornost pojedinačno svakog člana iz zajedničke ponude i udio svakog člana u zajedničkoj ponudi.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi definirani pravni akt sa definiranom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuditelju sa rang liste.

7.4.6  U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član skupine ponuditelja. Ugovorno tijelo će neposredno plaćati svakom članu skupine ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako skupina ponuditelja ne odredi drugačije.

7.4.7  Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član skupine ponuditelja u istom postupku javne nabave. Član skupine ponuditelja ne može biti član druge skupine ponuditelja u istom postupku javne nabave. Postupanje suprotno zahtjevu Ugovornog tijela će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuditelj sudjelovao.

7.4.8 Skupina ponuditelja solidarno odgovara za sve obveze.

7. 5  SUKOB INTERESA

7. 5.1	Sukladno članku 52. Zakona i drugim važećim propisima u BiH, Ugovorno tijelo  će  odbiti ponudu ako je ponuditelj sadašnjem ili bivšem  zaposleniku Ugovornog tijela dao ili je spreman dati mito, u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja utjecaja na radnju, odluku ili tijek postupka javne nabave. Ugovorno tijelo će u pisanom obliku izvijestiti ponuditelja i Agenciju za javne nabave o odbijanju ponude, te o razlozima odbijanja, o čemu će napraviti zabilješku  u izvještaju o postupku nabave.

7.5.2  Sukladno članku 52. stavak (2) Zakona ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti popunjenu i kod nadležnog tijela ovjerenu  Izjavu   da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama koje imaju za cilj korupciju u predmetnoj javnoj nabavi.

7.5.3 Ukoliko ponuditelj ne dostavi navedenu  Izjavu ponuda će biti odbačena.

7.5.4 Obrazac navedene Izjave dat je u Aneksu br. 7 ove tenderske dokumentacije i čini njen sastavni dio.

7.5.5 U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (članak 52. Zakona), Ugovorno tijelo će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

- rukovoditelj ugovornog tijela ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog tijela istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

- ako je rukovoditelj ugovornog tijela ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog tijela istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta sa više od 20% ili

- ako je ponuditelj izravno ili neizravno sudjelovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabave, a ne može objektivno dokazati da njegovo sudjelovanje u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuditelji imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama članka 52. stav 5), 6) i 7) Zakona ili

7.5.6 U slučaju da ponuda koju Ugovorno tijelo primi u tijeku postupka javne nabave  prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, Ugovorno tijelo  je dužno postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

8.  PODACI O PONUDI

8.1 PRIPREMA PONUDE

8.1.1  Ponuditelji su obvezni pripremiti ponude sukladno uvjetima koji su utvrđeni u ovoj  tenderskoj dokumentaciji. Sukladno članku 68. Zakona odbacit će se kao neprihvatljive ponude koje nisu pripremljene sukladno uvjetima iz tenderske dokumentacije.

8.1.2 Ponuditelji snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku javne nabave.

8.1.3 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuditelja i Ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Tiskana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuditelj ne moraju biti prevedeni ukoliko se traže u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

8.1.4 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom i pečatom ponuditelja, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi  ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim dokaza o jamstvu za ozbiljnost ponude. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerirane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, sukladno članku 8. stavak (6) i (7) Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerirati.

8.1.5 Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

8. 2. SADRŽAJ PONUDE

    - Sukladno članku 58. Zakona Ponuda obvezno sadrži slijedeće  elemente:

- Ime i sjedište ponuditelja, a za skupinu ponuditelja podatke o svakom članu skupine ponuditelja, kao i jasno određenje člana skupine  koji je ovlašteni predstavnik skupine ponuditelja za sudjelovanje u postupku javne nabave, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora;

- Popunjen obrazac za ponudu koji je priložen kao Aneks 2 i čini sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Popunjen Popis dostavljene dokumentacije koji je priložen kao prilog Aneksa 2 i čini sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Popunjen obrazac za cijenu ponude koji je priložen kao Aneks 3 i  čini sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Obrazac povjerljivih informacija koji je priložen kao Aneks 4 i čini sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Potpisan Nacrt ugovora  koji je priložen kao Aneks 5 i čini  sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Izjavu o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točke od a) do d) Zakona koja je priložena kao Aneks 6 i čini sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Izjava o sukobu interesa sukladno članku 52. Zakona koja je priložena kao Aneks 7 i čini sastavni dio tenderske dokumentacije;

- Dokaze o sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i dokaze kojima potvrđuju tehničku i profesionalnu sposobnost sukladno  zahtjevima iz  točke 7 tenderske dokumentacije;

- Datum ponude, potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja;

- Dokument kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg  (ako ponuditelj u Izjavi ponuditelja  iz Aneksa 2,  zaokruži opciju 4a);

- Izjavu ponuditelja da će robu koja je predmet nabave isporučiti  u roku od 120 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

- Potvrdu   isporučenih  vozila po predmetu nabave  u posljednje dvije godine

8.2.2 Svaki ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuditelji dostave više modaliteta ponude

8.2.3 Alternativna ponuda nije dozvoljena.

8.3 NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

8.3.1 Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti (paketu) na adresu Ugovornog tijela: Javna ustanova Dom zdravlja Rama , na adresu : Splitska bb, 88440 Rama

Ponuditelji dostavljaju ponudu u originalu  na kojem će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“

8.3.2 Koverta ili paket sa ponudom se dostavlja na adresu Ugovornog tijela iz tačke 1.1 tenderske dokumentacije. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Ugovornog tijela,

- naziv i adresa ponuditelja u lijevom gornjem kutu koverte,

- Obavijest o nabavi broj: _______________

- naziv predmeta nabave,

- naznaka „ne otvarati“- otvara Povjerenstvo dana  03.12.2018. godine u 11 i 00 sati.

8.3.3 Ponuditelji mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuditelj može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom tijelu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuditelju neotvorena.

8.4  CIJENA PONUDE

8.4.1 Ponuditelji treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definirani Aneksima 2  i 3 tenderske dokumentacije.

8.4.2 Ukupna cijena mora isto biti izražena i u obrascu za ponudu (Aneks 2) i u obrascu za cijenu ponude (Aneks 3). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca mjerodavna je ukupna cijena ponude sa PDV-om iz obrasca za cijenu ponude (Aneks 3)  koja se čita na javnom otvaranju ponuda.

8.4.3  Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

8.4.4 Cijena ponude bez PDV-a treba  uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a   naročito:

a)	sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;

b)	sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;

c)  sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;

d)	cijenu prijevoza i špediterske usluge;

e)	osiguranje;

f)    cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;

g)   druge troškove u procesu nabave i isporuke robe.

8.4.5 Cijena koju navede ponuditelj neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorno tijelo će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavkom.

8.4.6 Cijena ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u obrascu za  ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima.

8.4.7 Ponuditelj može dati popust na ponudu, pod uvjetom da ga iskaže posebno, kako je to definirano obrascem za ponudu (Aneks 2) i obrascem za cijenu ponude (Aneks 3). Ako ponuditelj ne iskaže popust na propisan način, smatrat će se da nije ni ponudio popust.

8.5  POVJERLJIVOST

8.5.1  Sukladno članku 11. Zakona povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

- Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

- Predmet nabave, odnosno ponuđena roba,usluga ili rad o kojem ovisi poredba s tehničkom specifikacijom i ocjena  je li ponuditelj ponudio robu,usluge ili rad sukladno tehničkoj specifikaciji;

- Potvrde, uvjerenja o kojima ovisi kvalifikacija vezana uz osobno stanje ponuditelja.

Ako ponuditelj  označi naprijed navedene podatke kao povjerljive, oni se neće smatrati povjerljivim.

8.5.2 Nakon javnog otvaranja ponuda ni jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom sudioniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne priopći sudionicima postupka.

8.5.3 Sudionici u postupku javne nabave ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim osobama podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, računalne programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način tijekom postupka javne nabave.

8.5.4 Nakon zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju postupka javne nabave, a najkasnije do isteka roka za žalbu, Ugovorno tijelo  će po primitku zahtjeva ponuditelja, a najkasnije u roku od dva dana od dana zaprimanja zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene sukladno članku 45. stavak (2) Zakona kao i  pojašnjenje izvornika dokumenta sukladno članku 68. stavak (3) Zakona, s iznimkom informacija koje je ponuditelj označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa zakonom.

8.5.5 Ponuditelji su dužni napraviti popis informacija, koje bi se trebale smatrati povjerljivim, odnosno popuniti Aneks 4 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ukoliko ponuditelji određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, dužni su navesti i  pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci povjerljivi, kao i podatak koliko dugo se smatraju povjerljivim.

8.5.6 U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se određeni podatci/informacije smatraju povjerljivim, bez naznačavanja pravne osnove koja je temelj povjerljivosti, ne obvezuju ugovorno tijelo da takve informacije/podatke smatra povjerljivim. Ukoliko ponuditelj ne dostavi  obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac  povjerljivih informacija, smatrat će se da njegova ponuda ne sadrži povjerljive informacije.

8.6  MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA PONUDA

8.6.1 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Rama , na adresu : Splitska bb, 88440 Rama

8.6.2 Rok za dostavljanje ponuda istječe 03.12.2018. godine u 10,00 sati. Ponude koje budu dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuditelju neotvorene.

8.6.3 Postupak prijema ponuda je propisan člankom 15. Naputka za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda. U slučaju kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude ili pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude Ugovorno tijelo će mu o tome izdati potvrdu.

8.6.4 Javno otvaranje ponuda će se održati dana 03.12.2018. godine u 11,00 sati, u prostorijama Javne ustanove Dom zdravlja „Rama“ , na adresi : Splitska bb, 88440 Rama

Ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sve druge zainteresirane osobe mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu tijekom javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuditeljima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

8.6.5 Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuditeljima će se priopćiti slijedeće  informacije:

- naziv ponuditelja

- ukupna cijena navedena u ponudi

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

8.6.6 Predstavnik ponuditelja koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba neposredno prije otvaranja ponuda Povjerenstvu  dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime gospodarskog subjekta – ponuditelja.  Ukoliko nema zvanične punomoći ponuditelj može kao i ostale zainteresirane osobe prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa Zapisnika ili poduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuditelja.

8.7   PERIOD VAŽENJA PONUDE

8.7.1 Ponude moraju važiti u trajanju od 120 dana, računajući od dana koji je određen kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, Ugovorno tijelo ima pravo da traži od ponuditelja u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuditelji mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuditelj koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti Ugovorno tijelo, produžit će period važenja ponude . Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuditelj ne odgovori na zahtjev Ugovornog tijela u vezi sa produženjem perioda važenja ponude smatrat će se da je ponuditelj odbio zahtjev Ugovornog tijela. U tom slučaju Ugovorno tijelo odbacuje ponudu.

8.7.2 Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali Ugovorno tijelo ne može utvrditi rok kraći od 30 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

9.  OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA

9.1. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

9. 2. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

9.2.1 Ugovorno tijelo će u cilju zaštite, razvoja i obnove gospodarstva BiH primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poredbe ponuda, sukladno članku 67. Zakona i Odluci o obveznoj  primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni Glasnik BiH“ 83/16), koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

9.2.2 Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poredbe ponuda, Ugovorno tijelo će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2018.do 2019. godine.

9.2.3 Domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavi roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

9.2.4 Kao dokaz da podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti potvrdu ili drugi dokument koji izdaje Vanjskotrgovinska komora BiH ili Privredne komore u Federaciji BiH ili Republici Srpskoj, u originalu ili preslici ovjerenoj od nadležne institucije.

9.3 POJAŠNJENJE PONUDE

9.3.1 Sa ponuditeljima se neće obavljati nikakvi pregovori u svezi sa ponudama. Međutim, Ugovorno tijelo može od ponuditelja tražiti pisanim putem, da u roku od tri dana pojasne dokumente koje su dostavili sukladno članku 45. do 51. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi usporedbe sa preslikama, koje su dostavljene uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta.

9.4   OBJAŠNJENJE NEPRIRODNO NISKE  CIJENE

9.4.1 Ako Ugovorno tijelo ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska u pisanom obliku će od ponuditelja zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuditelj ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i usporedbu s cijenama na tržištu, ugovorno tijelo će odbaciti ponudu.

9.4.2 Ugovorno tijelo će obvezno od ponuditelja tražiti objašnjenje cijene ponude  koju  smatra  neprirodno niskom, ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:

cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

9.4.3  Ugovorno tijelo može od ponuditelja zatražiti  objašnjenje  cijene ponude,  ako smatra da je ona neprirodno niska  i iz drugih razloga navedenih u članku 66. Zakona.

9.4.5 Obrazloženja ponuditelja o neprirodno niskoj cijeni sastavni su dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

9. 5. ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

9.5.1 Ugovorno tijelo je obvezno provjeriti računsku ispravnost ponude.

9.5.2 Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude  bez poreza za dodanu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definiranoj u tenderskoj dokumentaciji ugovorno tijelo ih ispravlja sukladno propisanoj metodologiji.

9.5.3 Ugovorno tijelo ispravlja i druge računske greške u obrascu za ponudu i obrascu za cijenu ponude.

9.5.4 Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u obrascu za  ponudu, važi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

9.5.5 U zahtjevu za prihvaćanje ispravke računske greške  u smislu stavka 9.5.2. i 9.5.3. ove TD koji Ugovorno tijelo obvezno mora tražiti, označava se koji dio ponude je ispravljen kao i nova cijena ponude proizišla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

9.5.6. Odgovor ponuditelja na zahtjev za prihvaćanje ispravke računske greške u smislu naprijed navedenih odredbi TD sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

9.5.7  Ugovorno tijelo će odbaciti ponudu ako ponuditelj, u roku koji odredi Ugovorno tijelo, ne dostavi pisanim putem  odgovor o prihvaćanju  ispravke  računske pogreške.

9. 6. DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVE

9.6.1 Ugovorno tijelo će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  ili odluku o poništenju postupka nabave u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom razdoblju roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev Ugovornog tijela.

9.6.2 Odluke se dostavljaju ponuditeljima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke i to redovnom poštom.

9.6.3 Ugovorno tijelo odluke o rezultatima postupka javne nabave objavljuje na svojoj internetskoj stranici(ukoliko je ima), istodobno s upućivanjem odluka ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave.

9.6.4 Ugovorno tijelo će istodobno, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke u pisanom obliku obavijestiti sve ponuditelje koji su sudjelovali u postupku javne nabave o rezultatima postupka javne nabave. Uz obavijest o rezultatima postupka Ugovorno tijelo će  ponuditeljima dostaviti  odluku o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja ili  odluku o poništenju postupka nabave, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

9.7  ZAŠTITA PRAVA PONUDITELJA

9.7.1  Žalbu može podnijeti svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavi i koji učini vjerojatnim da je bila ili je u konkretnom postupku nabave mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Ugovornog tijela, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata.

9.7.2  Rokovi za ulaganje žalbe Ugovornom tijelu su definirani u članku 101. Zakona.

9.7.3  Žalba se ulaže Ugovornom tijelu u najmanje tri primjerka, u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Datum zaprimanja žalbe izravno u Ugovornom tijelu ili datum predaje na poštu preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručivanja žalbe. U slučaju izravne predaje žalbe, Ugovorno tijelo dužno je izdati žalitelju potvrdu o vremenu zaprimanja žalbe.

9.7.4 Ugovorno tijelo je dužno  u roku od 5 (pet)  dana od dana  zaprimanja žalbe utvrditi pravovremenost, dopuštenost i je li žalba uložena od ovlaštene osobe.

9.7.5 Ako Ugovorno tijelo utvrdi da je žalba nepravovremena nedopuštena ili uložena od neovlaštene osobe, odbacit će je zaključkom. Protiv ovog zaključka žalitelj ima mogućnost podnijeti žalbu URŽ-u i to u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja zaključka.

9.7.6 Ako je žalba pravovremena, dopuštena i uložena od ovlaštene osobe,  Ugovorno tijelo, razmatrajući žalbu, može utvrditi da je ona djelomično ili u cijelosti osnovana i svojom odlukom/rješenjem ispraviti radnju, poduzeti činjenje ili može postojeću odluku /rješenje staviti izvan snage i zamijeniti je drugom odlukom/rješenjem ili poništiti postupak nabave i o tome obavijestiti sudionike u postupku u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja žalbe. Protiv ove odluke/rješenja Ugovornog tijela može se uložiti žalba URŽ-u, putem Ugovornog tijela, u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja.

9.7.7 Ako Ugovorno tijelo postupajući povodom žalbe utvrdi da je žalba pravovremena, dopuštena i uložena od ovlaštene osobe, ali je neosnovana, dužno  je u roku od 5 (pet) dana, od dana zaprimanja žalbe proslijediti je URŽ-u,  sa svojim izjašnjenjem o navodima žalbe, kao i potpunom dokumentacijom vezanom uz  postupak protiv kojeg je uložena žalba.

9.8  ZAKLJUČENJE UGOVORA I PODUGOVARANJE

9.8.1  Ugovorno tijelo će dostaviti na potpis izabranom ponuditelju kupoprodajni  ugovor, i to nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

9.8.2  Nacrt ugovora je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 5 tenderske dokumentacije. Ponuditelji trebaju samo potpisati  Nacrt ugovora bez popunjavanja ostalih dijelova Nacrta. Potpisivanjem Nacrta ugovora ponuditelj potvrđuje svoju spremnost da zaključi Ugovor.

9.8.3 Ugovor će se zaključiti sukladno zakonima o obveznim odnosima u BiH, uvjetima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene  ponude.

9.8.4 Ugovorno tijelo će dostaviti kupoprodajni ugovor onome ponuditelju čija je ponuda na rang- listi odmah iza ponude najuspješnijeg ponuditelja u slučaju da najuspješniji ponuditelj:

- propusti dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije iz članka 45. Zakona ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi Ugovorno tijelo ili

-  propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uvjet za potpisivanje ugovora, a koju je             bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili

-  u pisanom obliku odbije dodjelu ugovora, ili

- propusti dostaviti jamstvo za provedbu ugovora sukladno uvjetima iz tenderske   dokumentacije,  i u roku koji mu je odredilo Ugovorno tijelo ili

-  propusti potpisati  ugovor o nabavi u roku koji mu je odredilo Ugovorno tijelo, ili

-  odbije zaključiti ugovor pod uvjetima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi  koju je dostavio.

9.8.5 Ugovorom će obvezno biti definirano da ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor nema pravo zapošljavati, u svrhu provedbe ugovora fizičke ili pravne osobe koje su sudjelovale u  pripremi tenderske dokumentacije ili su bile u svojstvu člana ili stručne osobe koje je angažiralo povjerenstvo za nabave  najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

9.8.6 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelji trebaju u Obrascu za ponudu (Aneks 2) navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuditelj  kojem je dodijeljen ugovor ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora  bez prethodnog pisanog odobrenja Ugovornog tijela. Ugovorno tijelo će biti blagovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će obavijestiti dobavljača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti  o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorno tijelo može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa člankom 44. Zakona. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi Ugovornom tijelu podugovor koji obavezno sadrži slijedeće elemente propisane člankom 73. stavak (4) Zakona, i to:

- dio robe koju će isporučiti podugovarač,

- predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe,

- podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Gore navedeni podaci iz podugovora su osnova za direktno plaćanje podugovaraču. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

ANEKSI

(koji čine sastavni dio ove TD)

Aneks 1 - Obavijest  o javnoj nabavi

Aneks 2 - Obrazac za ponudu

Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4 - Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5 -  Nacrt ugovora

Aneks 6 -  Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona

Aneks 7 -  Izjava o sukobu interesa iz članka 52. Zakona

ANEKS 1

OBAVIJEST O NABAVI

______________________

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

ANEKS 2

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabave: 290/18

Broj obavijesti o nabavi sa Portala JN: _______________

UGOVORNO TIJELO*

| Naziv ugovornog tijela |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |

PONUDITELJ *

| Naziv i sjedište ponuditelja (ovlašteni predstavnik skupine ponuditelja) |  |
| --- | --- |
| *Naziv, adresa i IDB/JIB za svakog člana skupine ponuditelja (ukoliko se radi o skupini ponuditelja) |  |
| Adresa |  |
| IDB/JIB |  |
| Broj žiro računa |  |
| Da li je ponuditelj u sustavu PDV-a |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| E-mail |  |
| Kontakt osoba (za konkretnu ponudu) |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |

*Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuditelja, u rubrici * za svakog člana skupine ponuditelja potrebno je navesti naziv člana skupine, adresu i IDB/JIB. Pored naziva ponuditelja  koji je predstavnik skupine ponuditelja upisuje se i podatak da je to predstavnik skupine ponuditelja. Ostali navedeni podaci koje je potrebno upisati u rubrike odnose se na ovlaštenog predstavnika skupine ponuditelja.

Podugovarač se ne smatra članom skupine ponuditelja u smislu postupka javne nabave.

IZJAVA PONUDITELJA*

*Ukoliko ponudu dostavlja skupina  ponuditelja, onda Izjavu ponuditelja popunjava predstavnik skupine ponuditelja.

U postupku javne nabave, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavi, broj obavijesti o nabavi  ____________ godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

- U skladu sa sadržajem i zahtjevima Tenderske dokumentacije br:  290/18, ovom Izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku slijedeće robe _____________________________________________________________(upisati naziv predmeta nabave), u skladu sa uvjetima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Ukupna cijena naše ponude  bez PDV-a: ________________________________KM

slovima __________________________________________________________KM

Nudimo Popust u iznosu od _________%, tako da cijena  ponude sa uračunatim popustom  bez PDV-a iznosi:__________________________________________KM

slovima __________________________________________________________ KM

PDV (17%): ________________________________________ KM

slovima ____________________________________________ KM

Ukupna cijena naše  ponude sa PDV-om i uračunatim popustom iznosi:

_________________________________________________________________KM

slovima __________________________________________________________KM

U prilogu  se nalazi naš Obrazac za cijenu ponude  (Aneks 3), koji je popunjen sukladno zahtjevima iz  tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude (Aneks 3), relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude  (Aneks 3).

3b)  PODUGOVARANJE (obvezno zaokružiti ili točku a) ili točku b))

Ako ponuditelj  izjavi namjeru  podugovaranja popuniti najmanje obvezne podatke.

a)    	Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja Ugovora

Naziv i sjedište podugovarača (nije obvezan podatak): 	_____________________________________________ i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obvezan podatak – navesti opisno ili u 	postotcima): ___________________________________________________________

b)	Nemamo namjeru podugovaranja

- PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG

a) Naše poduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba za izvršenje ugovora je iz Bosne i Hercegovine, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg, a dokaz da naša ponuda ispunjava uvjete za preferencijalni tretman domaćeg, koji je tražen tenderskom dokumentacijom je  u sastavu naše ponude. /

b)Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

Napomena: Ponuditelj mora odabrati i zaokružiti jednu opciju!

Napomena:

Ukoliko ponuditelj ne zaokruži jednu od ponuđenih opcija (4a ili 4b) njegova ponuda bit će tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana, ako ispunjava sve druge uvjete Ugovornog tijela navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Ukoliko Ponuditelj zaokruži opciju 4a, a ne dostavi dokaz  da uživa  preferencijalni tretman domaćeg iz tenderske dokumentacije, njegova ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

- Ova ponuda važi _________(brojevima) dana, _________________(slovima) dana , a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima, računajući od datuma koji je određen kao krajnji rok za prijem ponuda. Slijedom navedenog naša ponuda važi do:

(………/………/…2018….) ( upisati datum).

- Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabave, obavezujemo se:

- dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu osobne sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Čitko upisati ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuditelja:___________________

Potpis ovlaštene osobe:______________

Mjesto i datum:________________________________

Pečat tvrtke:

SADRŽAJ PONUDE:

Naša ponuda sadrži dokumente označene od 1 do _______, i to:

ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

1 (jedno)  SANITETSKO - MEDICINSKO VOZILO

Strana ____ od _____

Naziv dobavljača ______________________________________________

Ponuda br. ___________________________________________________

| Redni broj | "Nabava sanitetsko- medicinskog vozila Sanaciji vodovoda ugroženih poplavama u slivu Bistričke rijeke - "Sanacija vodovoda Topčić polje" i "S |  |  | Ukupna cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sanitetsko medicinsko vozilo | 1 kom |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |
| Popust |  |  |  |  |
| Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a |  |  |  |  |

Slovima: _________________________________________________________________

Dana____________2018. godine                                   M.P                           Ponuditelj

___________________

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

5. Ponude za vozila čije tehničke karakteristike ne zadovoljavaju karakteristike predmeta javne nabave biti će isključene iz javnog nadmetanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE

SANITETSKO MEDICINSKO VOZILO

Specijalno sanitetsko  motorno vozilo

- Dužina vozila: od 5300 do 5350 (bez kuka),

- Sirina vozila bez vanjskih ogledala; maksimalno 1950 mm,

- Osovinsko rastojanje: minimalno 3400,

- Visina šasije iznad tla tkz. klirens minimalno 200 mm,

- Vrsta pogonskog agregata : Turbo dizel,

- Norma izduvnih gasova; minimalno EURO 6

- Boja vozila: bijela,

- Zapremina motora minimalno 1900 ccm,

- Jačina motora: minimalno 150 kW,

- Pogon na sve kotače 4x4,

- Vrsta mjenjača: manuelni ili automatski,

- Broj vrata: 4 (naprijed lijevo i desno, desna klizna vrata, i  zadnja dvokrilna vrata sa staklom i brisacem),

- Širina i visina desnih kliznih vrata minimalno 1000mm X 1260mm,

- Visina sanitetskog prostora; minimalno 1600 mm,

- Rezervoar za gorivo minimalno 70 litara,

OPREMA VOZILA MINIMALNO

ABS – sistem protiv blokiranja tockova prilikom kocenja,

ESP ili ESC – sistem elektronske kontorle stabilizacije vozila i sl.

ASR – sistem protiv proklizavanja kotača pri startanju

Disk kočnice naprijed i nazad

Čelični kotači, minimalno 17“

Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem, dva ključa preklopiva sa daljinskim upravljanjem

Elektro podesivi i grijani retrovizori

Elektro podizači stakala

Svijetla za maglu, naprijed

Upozorenje za ispuhanu gumu

Zračni jastuk vozača i suvozača sa sigurnosnim pojasevima

Klima uređaj poluautomatski u kabini i medicinskom prostoru

Dvostruko sjedalo suvozača

Desna klizna vrata, sa kliznim prozorom

Stražnja krilna vrata sa grijačem stakala i brisačem

Brisači stakala sa intervalnim uključenjem

Brisač stražnjeg stakla intervalni

Podešavanje prednjih svjetala po visini

Radio CD uređaj, minimalno 2 zvučnika

Druga baterija, sa relejem

Prigušenje buke u unutrašnjosti kabine

Ručke na A stupu na vozačevoj i suvozačevoj strani

Visoka pregrada između putničkog i sanitetskog prostora sa kliznim prozorom

Čelični rezervni kotač sa gumom ,alat i dizalica

Sanitetsko opremanje

Opremanje općenito.

- Unutarnji interijer sanitetskog prostora potpuno obložena poliester oblogama s kombinacijom ABS plastike sa plavim ukrasnim trakama, oplate prilagoditi radijusu vozila.

- poliesterski  odljevci s poliuretanskim punjenjem moraju biti  otporni  na sva sredstva za čišćenje i dezinfekciju na kemijski ili biološki temelj - otporan na kiseline.

- Oplata s termozvučnom izolacijom osigurava faktor K prijenosa topline K <70 W / m2 C .

Nivo  toplotno  zvučne izolacije osigurava ugodan boravak i značajno smanjuje gubitak energije za grijanje ili hlađenje prostora.

- Oplate  prilagođene prema dodatnoj opremi  koja se funkcionalno ugrađuje za svaku vrstu uređaja.

- Poliester odljevci su izrađeni s samogašećim  materijalima i imaju brzinu gorenja od 10 mm / min.

Izglađivanje prilagođeno  radijusu vozila i ne smanjuje  korisni prostor.

- Desna strana vozila je dizajnirana za stolice za  pratitelje, oplate iza leđa izrađene od poliestera pod kojima je čelična armatura priključena na karoseriju vozila.

Na lijevoj strani vozila  ugrađuje se ormar  cijelom  visinom  prilagođen dodatnoj opremi tipa: defibrilator, aspiratora, respiratora, udlage, torbe i sitnog  medicinskog materijala. Ormar je preko čeličnih ojačanja koja služe za sigurnu fiksaciju svih dodatnih uredjaja koji se  fiksiraju na njemu, svi aparati su fiksirani direktno na šasiju..

-	Pregrada vozačkog i bolesničkog prostora sa šiber pregradnim staklom za govornu komunikaciju. Sa  bolesničke strane glatki poliester sa izvučenim džepovima za sanitetski materijal i ugrađenim lječničkim  sjedištem. Sa strane vozačkog prostora autotapacir u dezenu interijera vozačkog prostora.

-	Plafon vozila je jednodjelna oplata sa poliesterskom plafonskom konzolom, postavljenoj na čeličnoj konstrukciji. Sadrži rukohvat cijelom dužinom, ciljana svjetla iznad pacijenta , ventilaciju i infuzioni boks za dvije infuzione boce ugrađene u konstrukciju plafonjere.

-	Pod vozila je izradjen  na ojačanoj tvrdoj podlozi presvučen visokokvalitetnim  podom bočno uokvirenim holkerom i ispustom za oticanje vode prilikom pranja. Pod vozila je antistatic sa protivkliznim slojem kiselootporan i antibakterijski.

-	Klizna bočna i zadnja vrata su presvučena poliesterskim oplatama sa izolacijom, na staklima su  folije koje pružaju jednosmjernu vidljivost.

-	Cijeli interijer sanitetskog prostora se izradjuje tako da svi spojevi budu zaliveni i djeluju kao jedinstvena kompaktna cjelina. Dizajn enterijera je bijele boje sa plavim aplikacijama i sve oplate su sa termo zvučnom izolacijom što sprečava  kondenzaciju izmedju oplata i vozila stvarajući termo most, koji štiti vozilo od korozije.

- Elektro instalacija:

-  Instalacija vodova 12V  je posebno izvedena sa akumulatora nezavisno od standardne .

Instalacije vozila,  sva instalacija je provedena kroz fiksirana pancir crijeva.

Svaki priključak i      potrošač pored glavnog   osigurača je osiguran posebnim osiguračem lako dostupnim na    komandnoj tabli.

Na ormaru su ugradjene  utičnice za napajanje 12V,  (napajanje za EKG,       monitoring ili defibrilator.)

-Uticnica 220 V -vanjska i unutarnja

-ventilacija

- Dvosmjerni ventilator ugrađen u strop svjetla na krovu, prekriven ABS kućištem omogućuje puhanje i puše zrak kroz mikro filtra u sanitetskom  prostoru s 30 zračnih promjena na sat. Ventilacija se aktivira s nadzorne ploče u sanitetskom  prostoru.

- Neovisno grijanje  sanitetskog prostora

Grijanje se izvodi pod visokim ormarima na lijevoj strani,. Grijanje u sanitetskom prostoru s radijatora grijača spojen na sustav centralnog grijanja vozila i ventilator s dvije brzine udarca koji omogućuje brzo zagrijavanje kako bi se postigla radna temperaturu motora i polako iscrpljuju za održavanje željene temperature u sanitetskom prostoru, stupanj protoka zraka do 80 ° C, što ne isušuje zrak. Grijač je oko 6 kW / h, s dvije brzine ventilatora od 200m kubnih / h. Grijanje je se kontrolira sa upravljačke ploče u sanitetskom prostoru

- Klima u sanitetskom prostoru sistemom isparivaca na postojecu klimu

Osvetljenje sanitetskog prostora:

-U poliesterskoj plafonjeri,  su ugrađena ciljana nezavisna svijetla u zoni iznad nosila što omogućuje ciljano osvjetljenje kompletnog tijela pacijenta. Cijelom dužinom vozila ugradjena neonska rasvjeta. Iznad ulaznih vrata su ugradjena svjetla sa tajmerom koja se aktiviraju prilikom otvaranja. Sva svjetla se uključuju nezavisno sa komandne table u sanitetskom prostoru. Plave lajsne cijelom duzinom plafona

-Nezavisni reflektor za osvjetljenje prostora iza vozila.

-Pomični reflektor za sanitetski  prostor kao u vozilu za ginekoloski pregled

-Pokretni akumulatorski reflektor- Pokretni akumulatorski reflektor

Sjedišta

- Jedno sjedalo sa sigurnosnim pojasom na pregradnom  zidu

Sa desne strane postavljno sjedište u plavom dezenu  umjetne  kože rotirajuce sklopivo

Ukupan broj sjedala u u sanitetskom prostoru  je 2 + 1 ležaj

Svjetlosno-zvucna signalizacija  - ne povezivati farove

--SVJETLOSNA LED KONZOLA SA UGRAĐENOM SIRENOM min 100w sa ECE R-65 homologacijom

-Na braniku su ugrađene dvije plave bljeskalice i zadnja led konzola sa ECE R-65 homologacijom

-12V biper za vožnju unazad

-Komandna tabla se nalazi u vozačkoj kabini

Obilježavanje vozila

Obilježavanje vozila se vrši reflektirajućim folijama sa grafičkim simbolima i ispisivanjem korisnika na vratima. Stakla na bolesničkom prostoru su zatamnjena ogledalo folijom sa jednostranom vidljivošću.

Svjetleći rukohvati. Rukohvati na bočnim i zadnjim vratima dužine od min 1m koji u sebi sadrže LED osvjetljenje tako da je samo tijelo rukohvata prosvetljeno za lako uočavanje u mraku.

Prateća oprema

-    Kanta za otpad, rukohvati na ulaznim vratima

-    Uređaj za gasenje pozara S-6

-    Posuda za dispoziciju kontaminiranog materijala

-    Dozator sa sredstvom za dezinfekciju ruku

-    Nosac i podloga za vodjenje medicinske i ostale dokumentacije

Prohromski boks sa mogucnoscu podešenja na sredinu vozila za lakši prilaz pacijentu I prohronska zastita cijelom dužinom branika..

Prohron 0.8mm - 2 m2

MEDICINSKA OPREMA:

1.RASKLOPIVO NOSILO

•Nosilo se sastoji od odvojivog lakog aluminijskog nosila koje se fiksira na kolica sa sklopivim nogama

•Nosilo posjeduje ručice za nošenje

•Nosila su na kotačima – 4 komada

•Dužina nosila iznosi 1935 mm

•Širina nosila iznosi 550 mm

•Sa izvučenim kotačima maksimalna visina je  930 mm

•Korištenje šinskog sistema

•Podešavanje naslona u više položaja

•Izrađena od  aluminija

•Nosivost 170kg

•Madrac presvučen materijalom koji se lako pere i dezinfocora

2. Kardioloska stolica sa 4 ručke I 2 kotača na pregradi

3.FIKSNI SET ZA KISIK

•boca za kisik zapremine  10 l  x 2

•Reducir pritiska sa manometrom

•Razvod kisika do priključaka X

• utičnica-ANFOR prikljucak 1 I prikljucak za respirator

•Protokomer sa protokom od 0-15 l/min sa ovlaživačem, maskom i crijevom za kisik

•5 M CRIJEVA + 2 KISEONICKE UTICNICE+PROTOKOMER SA OVLAZIVACEM

4.Prenosni sistem za kisik 3 litra sa pratecom opremom

5.Spinalna daska za sa imobilizatorom i kaisevima desno gore

6.Rasklopna nosila (tzv. nosila za politraumu )  NOSILO POLITRAUME

pripadajući pribor, u sendvicu nosila

- od materijala koji pruža mogućnošću upotrebe u vodi.

- s mogućnošću rasklapanja po uzdužnoj osovini, podesiva po dužini s  brzozatvarajućim sigurnosnim kopčama bez blokiranja i s najmanje dva sigurnosna pojasa.

-nosivosti najmanje do 150 kilograma.

7.Vakuum madrac

- s ručnom pumpom i zaštitnom torbom.

- najmanje dužine 180 cm

8.Platnena nosila   pored bočnog sjedišta

9.Defibrilator

Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje;

TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 6 numeričkih parametara;

Aparat treba da posjeduje dvije veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za djecu;

Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svjetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa;

Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata kontinuiranog monitoringa;

Vrijeme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju;

Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično;

Brzina punjenja od 0 do 200J: maksimalno 4 sekunde, pri baterijskom i pri mrežnom napajanju;

Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije: maksimalno 3 sekunde;

Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda;

Svakodnevno automatsko testiranje baterije i cijelog aparata uz memoriranje izvještaja;

Svetlosni indikator rezultata testiranja (ispravano/neispravano) na prednjoj strani aparata;

Vizualna i zvučna indikacija napunjenosti energije;

Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizualnim alarmima;

Mogućnost nadogradnje za monitoring SpO2 i EtCO2 (intubirano i neintubirano);

Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, PR, EtCO2, RR i apnea vrijeme;

Automatska detekcija signala pejsinga;

Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije;

Integrisani 2-kanalni termički printer;

Memorisanje aritmija, trend 1-24h, numeričkih vrednosti i štampanje odgovarajućih izveštaja;

Automatsko štampanje izvještaja o defibrilaciji, uz mogućnost memorisanja i naknadnog štampanja;

Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave alarma;

Nivo zaštite IP44 ili bolji;

Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju;

Potreban pribor:

EKG kabl sa 3 voda, 1kom

Termalni papir, 10 kom

Akumulatorska baterija, 1kom

Uputstvo za upotrebu, 1kom

10. Pacijent monitor

•         TFT Color, veličine 12.1 inča;

•         Prikaz minimalno 4 krivih na ekranu;

•         Integrisano merenje: EKG-a, NIBP-a, SPO2, RESP, TEMP;

•         Portabilan, težina ne veča od 3 kg, sa integrisanom ručkom za nošenje;

•         Punjiva baterija za rad bez struje (preko 2 sata radnog vremena);

•         Aparat poseduje, SD card slot, USB slot

•         96 sati trenda

•         Dupli indikatori alarma, alarm podesiv u 3 nivoa; Audio i vizuelni alarm;

•         Analiza ST segmenta

•         Analiza aritmija

•         Indikator baterije (kada aparat radi na bateriju);

•         Indikator energije (kada aparat radi na izvor energije);

- elektronski kontrolisan respirator

radi u vremenskim ciklusima, pritiskom ograničen pneumatik sa naizmjeničnim tokom. Širok raspon volumena i respiratornih frekvencija dozvoljava upotrebu na odraslima i djeci. Ekskluzivan sistem obezbjeđuje stabilno mješanje oksigena sa vazduhom uprkos rasponu ventilacija / minuta, frekvencija i pritiska uduvavanja. Kompaktna struktura, mala težina, alarmi jednostavnost regulacije, dozvoljava sigurnu upotrebu čak i laicima. Ventil je opremljen sa specijalnim uređajem za ograničavanje pritiska koji mogu koristiti odrasli i djeca. Kontrolni instrumenti su dizajnirani na taj način da dozvoljavaju jasno i brzo očitavanje. Indikacije su smanjena na osnovne i komande su postavljene logično na pravo mjesto. U kompletu sa: PVC pacijent crijevom, maskom vel. 4., ventilom. Dimenzije: 295 x 160 x 155 mm. Težina: 3 kg.

Tehničke karakteristike:

• Mikroprocesorsko upravljanje;

• Ventilacioni mod: kontrolisan;

• Frekvencija: od 5 do 35 BpM;

• Kapacitet: od 2 do 20 l/min;

DT-31/1

• I/E konekcija:1/2;

• Oksigen koncentracija: od 60 do 100%;

• Sigurnosni ventil: od 15 do 70 cm H2O;

• Napajane medicinskim gasom: 3,5 kg/cm +/- 0,5;

• Trajane baterije: oko 4 sata;

• Alarm za medicinski gas: zvučni;

• Baterijski alarm: vizuelni/zvučni;

• Vakum manometar: od -20 do +70 cm H2O;

• Vanjski napon: 12 Vdc;

• Unutrašnji napon: 12 Vdc;

• Kućište: Lakirani, epoksirani aluminijum

12.Aspirator

Automatsko punjenje baterija.

Pogodan za rad na terenu

Kućište od visokootporne plastike,

Treba da sadrži polikarbonatnu autoklavabilnu posudu od min 1000ml. sa zatvarajućim

ventilom za slučaj prepunjenosti.

Treba da poseduje antibakterijski hidrofobni filter, pripadajuće autoklavabilne

silikonske cijevi, konusni završetak Ø 8mm sa aspiracionom CH20 kanilom.

Vakuum min -0.74 bar

Protok min 15 lit/min.

Masa: do 5,0 kg

Medicinska oprema mora biti registrirana u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

U tu svrhu ponuditelji trebaju dostaviti:

- Potvrdu o registraciji ponuđenih proizvoda od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

| Informacija koja je povjerljiva | Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi | Razlozi za povjerljivost tih informacija | Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive |
| --- | --- | --- | --- |

Potpis i pečat ponuditelja

_______________________

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane člankom 11. Zakona.

ANEKS 5

NACRT

Javna ustanova Dom zdravlja „Rama“, Splitska bb,  Identifikacijski broj: 4227103110008

koju zastupa ravnateljica   dr. Mara Anđelić (u daljnjem tekstu: Kupac)

i

________________________________________, ID broj:_____________________ kojeg zastupa direktor _____________________ (u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

zaključuju:

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Kupoprodajni ugovor (u daljnjem tekstu Ugovor) se zaključuje nakon provedenog Otvorenog postupka javne nabave 1 (jednog) Sanitetsko-medicinskog vozila  za potrebe, Javne ustanove Dom zdravlja Neum,  Obavijest o nabavi broj____________________ i Odluke ravnatelja JU Dom zdravlja Neum  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj:________

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je 1 (jedno) Sanitetsko-medicinsko vozila  marke ___________________, sa svom ponuđenom opremom, godina proizvodnje___________, prema jediničnoj cijeni iz  Obrasca za cijenu ponude iz Ponude Prodavatelja, koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

Obrazac za cijenu ponude iz prethodnog stavka predstavlja izvod stavki iz Ponude prodavatelja broj______od dana _________, izabrane kao najpovoljnija.

Članak 2.

Cijena motornog vozila iz članka 1. ovog ugovora iznosi ukupno _______________ KM (slovima__________________KM bez PDV-a, odnosno ukupno________________KM (slovima: __________________KM sa PDV-om.

(2) Prodajna cijena podrazumijeva isporuku motornih vozila FCO Kupac, plaćeni carina i porez (PDV 17% ).

(3) Cijene iz stavka (1) i (2) ovog ugovora su nepromjenjive.

Članak 3.

Plaćanje ugovorene cijene iz članka 2. ovog Ugovora Kupac će izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana  ispostave računa i preuzimanja  predmetnog sanitetsko -medicinskog vozila.

Članak 4.

Prodavatelj se obvezuje da će  prilikom izdavanja računa za isporučenu robu iz članka 1. ovog Ugovora, na istom naznačiti evidencijski broj ovog Ugovora.

Članak 5.

Prodavatelj će isporuku sanitetsko-medicinskog  vozila iz članka 1. Ovog Ugovora izvršiti u roku od 120 dana od dana zaključivanja ovog Ugovora.

Članak 6.

Mjesto isporuke vozila  je Javna ustanova Dom zdravlja Rama , Splitska bb, 88440 Rama.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da se isporuka predmetnog vozila   iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti uz Zapisnik o isporuci kojim se potvrđuje usklađenost isporučenog sanitetsko-medicinskog  vozila sa prihvaćenom ponudom Prodavatelja.

Članak 8.

U slučaju nedostataka ili oštećenja uočenih prilikom isporuke i utvrđenih u zapisniku, Prodavatelj se obvezuje iste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja Zapisnika.

Članak 9.

Smatra se da je isporuka izvršena kada ovlaštene osobe ugovornih strana potpišu Zapisnik o isporuci sanitetsko-medicinskih  vozila  iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 10.

Zapisnik o isporuci i ispostavljena faktura/račun predstavljaju osnovu za plaćanje ugovorne cijene iz članka 2. ovog Ugovora.

Članak 11.

Garantni rok za tehničku ispravnost predmetnog  vozila je _______________godine, na medicinsku opremu  ________________  godine , računajući od dana primopredaje predmetnog vozila.

Članak 12.

U slučaju tehničke neispravnosti predmetnog vozila,  u garantnom roku navedenom u članku 11. ovog Ugovora, Prodavatelj je obvezan da  na poziv Kupca,  dovede vozilo u ispravno tehničko stanje/odnosno medicinsku opremu u funkcionalno stanje. Dovođenje vozila u tehnički ispravno stanje podrazumijeva  opravku vozila u servisu ili opravku na licu mjesta/mjestu kvara/ odnosno za medicinsku opremu opravak opreme i dovođenje u funkciju u roku od 48 sati od trenutka dobivanja obavijesti od strane kupca. Komunikacija  po ovom članku obvezno je pismena i obvezujuća je od dana prijema podneska.

Članak 13.

Prodavatelj nema pravo zapošljavati, u svrhu provedbe ugovora fizičke ili pravne osobe koje su sudjelovale u  pripremi tenderske dokumentacije ili su bile u svojstvu člana ili stručne osobe koje je angažiralo povjerenstvo za nabave  najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Članak 14.

Ugovorne strane će eventualne sporove nastale iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće stranke su suglasne da je za rješavanje spora nadležan Općinski sud u Čapljini.

Članak 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih  primjeraka, od kojih Prodavatelj zadržava 2 (dva) primjerka, a Kupac 3 (tri) primjerka, svaki za svoje potrebe.

Članak 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i ostaje na snazi do ispunjenja ugovorom preuzetih obveza.

Članak 17.

Stranke suglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihove prave volje, te ga u znak prihvata svojeručno potpisuju.

Prodavatelj:							                    Kupac:

______________				                 Javna ustanova Dom zdravlja Rama

Direktor					                       Ravnateljica: dr. Mara Anđelić

ANEKS 6

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani  _______________________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj: _____________________  izdatom od _________________, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti __________________________ (Navesti položaj, naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ______________ (Grad/općina), na adresi ___________________(Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave ____________________________ _________________(Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo ______________________________ (Navesti točan naziv ugovornog tijela), za koje je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj : ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : __________, a u skladu sa člankom 45. stavcima (1) i (4)   pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

I Z J A V LJ U J E M

Kandidat/ponuditelj ____________________ u navedenom postupku javne nabave, kojeg predstavljam, nije :

- Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije;

- Pod stečajem ili predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka;

- Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije;

- Propustio ispuniti obvezu u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 45. stavak (2) točke a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno  članku 72. stavak (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz članka 45. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorno tijelo koji provodi navedeni postupak javne nabave  sukladno članku 45. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnog tijela.

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave :

____________________

Potpis i pečat nadležnog tijela :

____________________                                    M.P

ANEKS 7

PISMENA IZJAVA

IZ ČLANKA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

Ja, nižepotpisani  __________________________ (Ime i prezime), sa osobnom iskaznicom broj : ______________________  izdatom od ____________________, u svojstvu                        predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _________________________________________________________________________ (Navesti položaj, naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuditelj u  postupku javne nabave _______________________________________________________(Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave), a kojeg provodi ugovorno tijelo __________________________________ (Navesti točan naziv ugovornog  tijela), za koje je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj : ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj : ____________________, a u skladu sa člankom 52. stavak (2) Zakona o javnim nabavama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi  uključenoj u proces javne nabave, u bilo kojoj fazi procesa javne nabave.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službeniku  ili odgovornoj osobi u ugovornom tijelu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene  ili odgovorne osobe.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornoj osobi  u ugovornom tijelu  uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabave.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

____________________

Mjesto i datum davanja izjave :

____________________

Potpis i pečat nadležnog tijela :             M.P

____________________